## ЛС и ИМН
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения Келесская районная больница "Абай" управления общественного здоровья Туркестанской областиЗАЯВКА ЛС и ИМН на 2023г
№ | Наименование препаратов | Техническая характеристика | Ед.изм | Цена за ед в тенге | Кол-во за 10 мес | Сумма тенге | срок использования | Условия платежа | Место поставки | Условия поставки
1 | Аланинаминотрансфераза (4х35+2х18), арт:105-000814-00, Mindray | Набор для определения Аланинаминотрансферазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. (АЛТ) (Кинетический, УФ Метод) 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 18300 | 35 | 640500 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №45 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
2 | Альбумин (ALB) (4*40ml), арт: 105-000822-00, Mindray | Набор для определения Альбумина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml в оригинальных флаконах. *(ALB) (Метод с бромкрезоловым-зеленым) 490 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 11500 | 10 | 115000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №46 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
3 | Альфа-Амилаза (AMY) (1*38ml+1*10ml) арт: 105-000847-00, Mindray | Набор для определения альфа-амилазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-1x38ml, R2-1х10 в оригинальных флаконах. *(AMY) (Кинетический, УФ метод) 155 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 27800 | 75 | 2085000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №47 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
4 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (4*35+2*18) арт: 105-000815-00, Mindray | Набор для определения Аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. (АСТ) (Кинетический, УФ Метод) 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 18300 | 35 | 640500 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №48 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
5 | Билирубин общий (4*35ml+2*18ml) TBI0202, арт: 105-000826-00 Mindray | Набор для определения Общего билирубина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. *Bil-T (Метод VOX). 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 27300 | 45 | 1228500 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №49 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
6 | Билирубин прямой (4*35ml+2*18ml) (Bil D) DBI0202, арт: 105-000827-00, Mindray | Набор для определения Прямого билирубина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. * Bil-D (метод VOX). 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 27300 | 40 | 1092000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №50 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
7 | Бумага диаграммная 57мм х20м х12 нар Ч | Бумага диаграммная 57мм х20м х12 нар Ч | рул | 530 | 100 | 53000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №51 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
8 | Гликолизированный гемоглобин (1х30 мл+1х12 мл) с калибратором и контролем, арт:105-001527-00.Mindray | Лиофилизат для приготовления 1 мл контрольной сыворотки с известным патологическим содержанием гликолизированного гемоглобина, из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. 4 флакона. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 413700 | 5 | 2068500 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №52 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
9 | Глюкоза (4*40ML+2*20ML) GLU0102, арт: 105-000849-00 Mindray | Набор для определения Глюкозы в сыворотке из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-2x20ml в оригинальных флаконах. *Glu-GodPap (Глюкозидазный метод) 560 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 15400 | 45 | 693000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №53 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
10 | Железо (Fe) (C and Q) (2×40мл+1×16мл) артикул: 105-001583-00 Mindray | Набор для определения Железа в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1: 2х40мл+R2: 1х16 мл + Calibrator 1х1.5 мл+Control | набор | 36300 | 10 | 363000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №54 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №55
|  | 1х5 мл в оригинальных флаконах. (Fe) (C and Q) 260 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. |  |  |  |  | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №56 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
11 | Кальций (Ca) (4*40ml) арт: 105-000825-00, Mindray | Набор для определения Кальция в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. .R-4x40ml, в оригинальных флаконах. (Ca) (Колориметрический метод) 490 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 14600 | 5 | 73000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №57 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
12 | Креатинин с саркозиноксидазой (R1: 2х27мл + R2:1х18мл) CREA-S арт.: 105-004614-00 Mindray | Набор для определения Креатинина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-2*27ml, R2-1*18ml в оригинальных флаконах. *CREA-S Саркозиноксидазный метод) 250 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 23400 | 75 | 1755000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №58 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
13 | Лактатдегидрогеназа (LDH) / (ЛДГ) (4*35ml+2*18ml) артикул: 105-000818-00 Mindray | Набор для определения Лактатдегидрогеназы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. 500 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 31500 | 25 | 787500 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №59 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
14 | Магний (Mg) (4*40ml) артикул: 105-000834-00 Mindray | Набор для определения Магния в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R-4x40ml, в оригинальных флаконах. (Mg) (Ксилидил-синий (магоновый) метод). 490 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 20900 | 5 | 104500 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №60 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
15 | Мочевина UREA (4х35мл+2х18мл) арт: 105-000824-00, Mindray | Набор для определения Мочевины в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. 410 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 15500 | 50 | 775000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №61 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
16 | Общий белок (4*40ML) (ТР) TP0102, арт: 105-000823-00 Mindray | Набор для определения Общего белка в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R-4x40ml в оригинальных флаконах. (Биуретовый метод). 730 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 11100 | 35 | 388500 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №62 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
17 | Общий холестерин (ТС) (4х40мл) арт: 105-000820-00, Mindray | Набор для определения Общего холестерина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R-4x40ml в оригинальных флаконах. (ТС) (конечная точка, холестеролоксидаза-пероксидаза), 490 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 20900 | 35 | 731500 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №63 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
18 | Щелочная фосфатаза (4*35ml+2*18ml), арт: 105-000816-00 Mindray | Набор для определения Щелочной фосфотазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 14200 | 20 | 284000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №64 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
19 | Антитела против стрептолизина с калибратором и контролем ASO арт: 105-007673-00 Mindray | Набор для определения Антистрептолизина О II с калибратором в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1 1×40 mL + R2 1×40 mL + Calibrator 1×0.5 mL в оригинальных флаконах. 240 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 154500 | 15 | 2317500 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №65 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
20 | Ревматоидный Фактор II (1*40мл+1*11мл) с калибратором (5*0.5мл) арт105-007676-00. Mindray | Набор для определения Ревматоидный фактор II | набор | 129700 |  |  |  |  | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №66
|  | в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1 1×40 mL + R2 1×15 mL в оригинальных флаконах. 200 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. |  |  | 15 | 1945500 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №67 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
21 | Триплконтроль (L:3*1мл+H:3*1мл). Арт.:105-004650-00. Mindray | Лиофилизат для приготовления 1 мл калибровочной сыворотки из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. 3 флакона. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 247700 | 2 | 495400 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №68 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
22 | С-реактивный белок (СРБ) 1*40ML +1*10ML, арт:105-000841-00 Mindray | Набор для определения С-реактивного белка в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-1x10ml в оригинальных флаконах. *(СРБ) (Метод нефелометрии). 120 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 41800 | 35 | 1463000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №69 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
23 | Калибратор специф. белков, 5×1мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM, С реактивный белок) 105-001129-00 Mindray | Лиофилизат для приготовления 1 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM, С реактивнго белка. Из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. 5 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 137200 | 2 | 274400 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №70 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
24 | Ферритин R1: 2х18 мл+ R2: 2х10 мл. арт:105-006175-00. Mindray | Набор реагентов Ferritin Ферритин состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 234000 | 5 | 1170000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №71 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
25 | Калибратор FER (Ферритина) 1х4 levels х2 мл. арт:105-002311-00. Mindray | Калибратор Ferritin 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | набор | 288100 | 1 | 288100 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №72 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
26 | Контроль Мултиммун 1х 2 levels х 3 мл. арт: 105-002303-00. Mindray | Контроль Ferritin 1х2level флакона по 3 мл с готовым к применению. Набор контроля должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | набор | 250100 | 1 | 250100 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №73 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
27 | Холестерин высокой плотности HDL-C (ЛПВП) (1х40+1х14), арт: 105-000835-00, Mindray | Набор для определения Липоротеинов высокой плотности в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-1х40ml, R2-14ml в оригинальных флаконах. 155 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 51800 | 25 | 1295000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №74 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
28 | Холестерин низкой плотности LDL-C (ЛПНП) (1х40+1х14), арт: 105-000836-00 Mindray | Набор для определения Липоротеинов низкой плотности в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-1х40ml, R2-14ml в оригинальных флаконах. 155 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 58400 | 25 | 1460000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №75 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
29 | Калибратор Липидов 5х1 мл | Лиофилизат для приготовления 1 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием APOA1,APOB, HDLC,LDLC. 5 флаконов. Из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 100500 | 2 | 201000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №76 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
30 | Моющий CD 80 1л, арт. 105-000748-00 Mindray (С новым ТНВЭД) | Концентрат для приготовления моющего раствора для кювет из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. 1 л. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | шт | 30700 | 60 | 1842000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №77 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
31 | Мультикалибратор (10х3 ml), арт: 105-001144-00 Multi Sera Calibrator Mindray | Лиофилизат для приготовления 3 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием ALB, ALP, ALT, AMY, AST, DBVOX, TB-VOX, Ca, TC, CK, Crea-Jaff, Crea-S, GLU-O, GGT, LDH-L, Mg, P, TP, TG, Urea, UA, CHE. Из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. 10 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 114700 | 4 | 458800 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №78 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
32 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, 6х5 мл арт:105-009119-00 Mindray | Лиофилизат для приготовления 5 мл контрольной сыворотки с известным нормальным содержанием ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC. Из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. 6 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 128900 | 4 | 515600 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №79 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
33 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл арт:105-009120-00 Mindray | Лиофилизат для приготовления 5 мл контрольной сыворотки с известным патологическим содержанием ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC. Из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. 6 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 152500 | 4 | 610000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №80 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
34 | Годовой сервисный набор | Годовой сервисный набор который включает в себя набор из пластиковых кювет, пробозаборников и галогеновых лам закрытого типа без произвольных методик. Состав набора: Кюветы для BS200E - 115-009569-00 – 1шт, BS430 - 115-037541-00 – 1шт,BS240 - 115-037544-00 – 1шт,Пробозаборник для,BS200E - 115-032890-00– 1шт | набор | 2085800 | 1 | 2085800 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №81 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №82
Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №83
Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №84
Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №85
|  | BS430 - 115-037086-00– 1шт |  |  |  | 0 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №86 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
|  | BS240 - 115-037085-00– 1штЛампа галогено-вольфрамовая (12V,20WT) - 115-017932-00 - 6шт |  |  |  | 0 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №87 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
35 | Дилюент М-30D (20л/кан) Mindray, арт.А12-000047 | Специальный разбавитель марки M30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы .Объем упаковки не менее 20 литров. | шт | 49700 | 30 | 1491000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №88 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
36 | Лизирующий реагент M-30CFL 500 мл арт.А12-000084, Mindray | Специальный жидкий реагент марки M30 CFL, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы . Объем флакона не менее 500мл. | шт | 27800 | 20 | 556000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №89 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
37 | M-30R Rinse 20 л арт. А12-000048, Mindray | Специальный реагент марки M30 R предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы . Объем упаковки не менее 20 литров. | шт | 56500 | 15 | 847500 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №90 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
38 | Чистящий раствор М-30Р (17мл), арт. А12-000046- Mindray | Раствор для жесткой очистки от белков и других веществ. Применяется для очистки счетных апертур. Универсальный чистящий реагент, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Реагент должен быть в наборе из 12 флаконов. Каждый флакон по 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. Упаковка содержит специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы, для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. Для очистки гидравлической части гематологического анализатора при засорениях. Производитель «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd». Китай. | шт | 2730 | 36 | 98280 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №91 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
39 | Кровь контрольная BC-3D, 3*3,0ml(1L,1N,1H) арт: 105-003227-00, Mindray | Набор контрольных растворов для гематологического анализатора ВС-3600 закрытого типа. 3 флакона по 3 мл. Для контроля точности измерения гематологического анализатора. Три флакона: 1 с низким содержанием клеток, 2 со средним содержанием клеток, 3 с высоким содержанием клеток. Производитель «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd». Китай. Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества гематологических анализаторов. Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах, использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из флаконов, емкостью не менее 30 мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям, указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Упаковка содержит специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы, для автоматического ввода референтных параметров в память прибора | набор | 66300 | 2 | 132600 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №92 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
40 | Кюветы Авто (1000шт/рул), артикул:040-001952-00 Long Island | Одноразовые пластиковые кюветы в количестве 1000шт к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 040-001952-00 | рул | 200900 | 20 | 4018000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №93 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
41 | Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-1, 10 x 15 мл. Long Island арт: 105-006676 (с новым ТНВЭД) | Специальный раствор для прочистки пробозаборника. В упаковке 10 флаконов по 15 мл. к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006676-00 | упак | 27800 | 10 | 278000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №94 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
42 | Промывочный раствор -2 Cleaning Solution-2, (2500 мл) арт:105-006677-00 (с нов. ТНВЭД) Mindray | Специальный раствор для прочистки пробозаборника. Канистра 2500мл. к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006677-00 | шт | 60000 | 10 | 600000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №95 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
43 | Протромбиновое время(ПВ), Protrombin Time(РТ) (10х4мл), арт:105-006659-00, Mindray(С новым код ТНВЭ) | Набор для определения протромбинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с лиофилизированным реактивом для приготовления 4 мл готового реактива. Набор рассчитан для проведения 360 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006659-00 | набор | 39700 | 30 | 1191000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №96 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
44 | Реагент АПТВ, APTT Reagent (Ellagic Acid) 10 x 2 мл арт 105-006661 Mindray(С новым код ТНВЭ) | Набор для определения Активированного Частичного тромбопластинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с 2 мл готового реактива №1. Набор рассчитан для проведения 360 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006661-00 | набор | 28400 | 35 | 994000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №97 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
45 | Кальция Хлорид, CalciumChlorideSolution 10 x 4 мл., арт: 105-006665-00 Mindray(С новым код ТНВЭ) | Набор для определения Активированного Частичного тромбопластинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с 4 мл готового реактива №2. Набор рассчитан для проведения 720 определений. | набор | 17200 | 20 | 344000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №98 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
46 | Фибриноген (FIB), (6 x 4 мл + 1 x 1 мл FRP + 2 x 75 мл FB). арт:105-006671-00 Mindray(С новым код ТН | Двухкомпонентный набор для определения фибриногена. Состав: 6 флаконов высушенного реактива для получения 4 мл готового реактива для определения фибриногена. 2 флакона по 75 мл. Имидазоловый буфер. 1 фл. лиофилизированного калибратора для приготовления 1 мл. калибратора. Набор рассчитан на проведение 450 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006671-00 | набор | 97100 | 20 | 1942000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №99 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
47 | Тромбиновое время(ТВ),10х2мл. арт: 105-006667-00. Mindray(С новым код ТНВЭ) | Набор для определения тромбинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с лиофилизированным реактивом для приготовления 2 мл готового реактива. Набор рассчитан для проведения 250 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, 9предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006667-00 | набор | 18900 | 10 | 189000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №100 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
48 | Контрольная плазма -1, 10 x 1 мл арт: 105-006674-00, Mindray(С новым код ТНВЭ) | Контрольная плазма для проведения контроля качества исследований гемостаза. Состав: 10 флаконов с лиофилизатом для приготовления 1 мл плазмы. Паспорт содержит значения PT, APTT, TT, Fib. Оригинальный набор контрольной плазмы к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006674-00 | набор | 121300 | 2 | 242600 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №101 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
51 | Мочевая кислота (4*40ml+2*20ml) (UA) арт: 105-000848-00 Mindray | Набор для определения Мочевой кислоты в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-2x20ml в оригинальных флаконах. (UA) (уриказно-пероксидазный метод), 565 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 23400 | 15 | 351000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №102 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
50 | Триглицериды (4*40ml) (TG) TG0102, арт: 105-000821-00 Mindray | Набор для определения Триглицеридов в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml в оригинальных флаконах. 490 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 41900 | 15 | 628500 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №103 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
49 | Контрольная плазма -2, 10 x 1 мл, арт: 105-006675-00, Mindray(С новым код ТНВЭ) | Контрольная плазма для проведения контроля качества исследований гемостаза. Состав: 10 флаконов с лиофилизатом для приготовления 1 мл плазмы. Паспорт содержит значения PT, APTT, TT, Fib. Оригинальный набор контрольной плазмы к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. прибора. Кат ном. 105-006675-00 | набор | 121300 | 2 | 242600 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №104 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
50 | Дилюент DS (20л/кан). арт.:105-012283-00 Mindray | Разбавитель DS используется для измерения параметров RBC, PLT, WBC, RET и NRBC. канистра 20 литров. | шт | 48900 | 45 | 2200500 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №105 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
51 | Лизирующий раствор 1л M-6LD, арт: 105-012288-00 | Лизирующий раствор M-6LD используется вместе с красителем M-6FD для дифференцировки WBC в канале DIFF.Объем бутыль 1000 мл. | флак | 39200 | 20 | 784000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №106 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
52 | Краситель M-6FD 12мл, арт: 105-012298-00 | Краситель M-6FD используется вместе с лизирующим раствором M-6LD для дифференцировки WBC в канале DIFF.Объем бутыль 12 мл. | флак | 29100 | 20 | 582000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №107 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
53 | Лизирующий раствор 1л M-6LH 1л, арт: 105-012292-00 | Лизирующий раствор M-6LH разработан для измерения параметров гемоглобина. Объем бутыль 1000 мл. | флак | 41400 | 20 | 828000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №108 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
54 | Лизирующий раствор 1л M-6LN 1л, арт: 105-012290-00 | Этот продукт используется вместе с красителем M-6FN для измерения параметров ядросодержащих эритроцитов (NRBC). | флак | 39200 | 20 | 784000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №109 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
55 | Краситель M-6FN 12мл, арт: 105-012294-00 | Краситель M-6FN используется вместе с лизирующим раствором M-6LN для измерения параметров ядросодержащих эритроцитов (NRBC). | флак | 9400 | 20 | 188000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №110 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
56 | Чистящий раствор M-30P (50мл)/флакон, арт: 105-000405-00, Mindray | Очиститель пробоотборника PROBE CLEANSER применяется в автоматическом гематологическом анализаторе BC-6000/BC-6000Plus компании Mindray. Используется для периодической очистки анализатора. | шт | 5220 | 15 | 78300 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №111 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
57 | Гематологические контрольные материалы BC-6D 6*4.5мл (L,N,H) (С новым КодТНВЭД), 105-002424-00 | Контрольная кровь для гематологи (высокий,нормальный, низкий). Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества гематологических анализаторов | набор | 247800 | 1 | 247800 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №112 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
58 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | упаковка | 1 | 270857 | 270857 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №113 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
59 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | упаковка | 1 | 270857 | 270857 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №114 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
60 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | упаковка | 1 | 270857 | 270857 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №115 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
61 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | упаковка | 1 | 270857 | 270857 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №116 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
62 | Очистной раствор 175 мл. | Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | флакон | 5 | 132859 | 664295 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №117 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
63 | Калибровочный раствор 1 по 200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов | флакон | 15 | 132859 | 1992885 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №118 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
64 | Калибровочный раствор 2-200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. | флакон | 8 | 132859 | 1062872 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №119 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
65 | Раствор промывочный-600мл. | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ | флакон | 40 | 102967 | 4118680 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №120 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
66 | Калибровочный раствор tHb в упак. 4 амп. | Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. | упаковка | 1 | 96319 | 96319 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №121 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
67 | Референтный электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент сравнения для анализаторов серии ABL ABL800 | штука | 1 | 705734 | 705734 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №122 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
68 | Мембраны для: референтного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 1 | 121571 | 121571 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №123 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
69 | Мембраны для рО2-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 1 | 542671 | 542671 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №124 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
70 | Мембраны для глюкозного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 1 | 306910 | 306910 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №125 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
71 | Мембраны для лактатного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 1 | 306910 | 306910 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №126 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
72 | Баллон с калибровочным газом 1 (34 Бар) | Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар | баллон | 2 | 264025 | 528050 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №127 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
73 | Баллон с калибровочным газом 2 (34 Бар) | Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар | баллон | 2 | 264025 | 528050 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №128 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
74 | Годовой сервисный набор для ABL800 Flex. | Включает в себя фильтры, прокладки, уплотнители, предназначенные для ежегодной замены в анализаторах серии ABL800 | набор | 1 | 663780 | 663780 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №129 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
75 | Термобумага в рулонах. (8 штук) | Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL800, 8 рулонов/упак, в 1 рул-44 м.. | упаковка | 1 | 78571 | 78571 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №130 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
76 | Гипохлорита-100мл. | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. | флакон | 1 | 81551 | 81551 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №131 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
77 | Вектогеп Hbs-Ag D-0556 (комплект 3) | набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вируса гепатита В | набор | 31000 | 100 | 3100000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №132 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
78 | Бест анти -ВГС D-0772 (комплект 2) | набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вируса гепатита С | набор | 31000 | 100 | 3100000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №133 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
79 | Гемоглабин Агат | гемоглабин агат на 600опр Набор предназначен для количественного определения содержания гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | наб | 2855 | 60 | 171300 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №134 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
80 | Краситель по-Романовскому | Азур-Эозин, буфером, (разв.1:20) с буфером | л | 7000 | 5 | 35000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №135 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
81 | Эозин по Май-Грюнвальду | жидкий концентрат 1,0 л | л | 4500 | 5 | 22500 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №136 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
82 | РМП реагент | Диагностикум «Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации» предназначен для выявления антител к возбудителю сифилиса в плазме или инактивированной сыворотке крови человека. | набор | 16500 | 5 | 82500 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №137 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
83 | Уксусная кислота | Массовая доля уксусной кислоты (CH3COOH), не менее | кг | 3500 | 1 | 3500 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №138 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
84 | Азотная кислота | Концентрированная азотная кислота малоустойчива, при нагревании или под действием света, частично разлагается: 4HNO3 на 4NO2 + 2H2O +O2; образующийся NO2 окрашивает кислоту в бурый цвет и придает ей специфичный запах. | кг | 3500 | 3 | 10500 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №139 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
85 | Капилляры СОЭ | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01, ТУ 9443-005-52876351-2002, | шт | 175 | 1000 | 175000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №140 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
86 | Набор реагентов масло иммерсионное | Для микроскопа в флаконе 100 мл | уп | 11500 | 2 | 23000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №141 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
87 | Зонд тампон | Тампон 12*140 мм с пласт.ручкой пробирке на 15 мл без среды стер. Зонд -тампоны применяется для сбора и транспортировки бактериологических, серологических и цитологических образцов | шт | 80 | 10000 | 800000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №142 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
88 | Сыворотка контрольная | РСК положительная | уп | 28500 | 1 | 28500 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №143 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
89 | Сыворотка контрольная | РСК слабоположительная | уп | 28500 | 1 | 28500 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №144 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
90 | Сыворотка контрольная | РСК отрицательная | уп | 28500 | 1 | 28500 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №145 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
91 | Набор реагентов для иммунохроматографического выявления кардиомаркеры тропонин | Определяемые параметры: Finecare Cardiac Troponin I (cTn I) Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на кардиологический Тропонин I (cTn I) Принцип теста: Количественный экспресс-тест Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ Режим тестирование: Стандартный тест и быстрый тест Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: 25 штук. Комлектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев. 2. Храните cardiological Troponin I (cTn I) Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на кардиологический Тропонин I (cTn I) при температуре 4-30C, срок годности составляет до 24 месяцев. 3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета | уп | 20 | 80000 | 1600000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №146 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
92 | Набор реагентов для иммунохроматографического выявления Д-демир | Определяемые параметры: D-Dimer Rapid Quantitative - тест на D-Dimer Принцип теста: Количественный экспресс-тест Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ Режим тестирование: Стандартный тест и быстрый тест Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: 25 штук. Комлектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев. 2. Храните картридж Finecare™ D-Dimer Rapid Quantitative - тест на D-Dimer при температуре 4 — 30 C, срок годности составляет до 24 месяцев. 3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета. | уп | 20 | 78000 | 1560000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №147 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
93 | Набор реагентов для иммунохроматографического выявления Прокалцитонин (ПКТ) | Определяемые параметры: Procalcitonin Rapid Quantitative - тест на прокальцитонин (PCT) Принцип теста: Количественный экспресс-тест Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ Режим тестирование: Стандартный тест и быстрый тест Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: 25 штук. Комлектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев. 2. Храните картридж Finecare™ Procalcitonin Rapid Quantitative - тест на прокальцитонин (PCT) при температуре 4 — 30 C, срок годности составляет до 24 месяцев. 3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета. | уп | 10 | 75000 | 750000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №148 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
94 | Набор реагентов для иммунохроматографического выявления мозговой натрийуретический гормон | Быстрый количественный тест на NT-proBNP - n-терминальный пропептид натрийуретического гормона, для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus Определяемые параметры: NT-proBNP - n-терминальный пропептид натрийуретического гормона Принцип теста: Количественный экспресс-тест Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ Режим тестирование: Стандартный тест и быстрый тест Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: 25 штук. Комлектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев. 2. Храните картридж Finecare™ Быстрый количественный тест на NT-proBNP при температуре 4-30C, срок годности составляет до 24 месяцев. 3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета | уп | 10 | 110000 | 1100000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №149 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
95 | Гематологический разбавитель | Гематологический разбавитель (изотонический раствор) для гематологических анализаторов Boule серии SwelabAlfaPlus.Сведения о регистрации: наличие регистрационного удостоверения РК (РК-МТ-5№017602) | кан | 63600 | 14 | 890400 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №150 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
96 | Гематологический контрольный материал 3-х уров-невыйBoule 3-levelcontrol (Normal, Low, High) | представляет собой трехуровневый контроль, который обеспечивает мониторинг производительности системы и состояния калибровки для всех непосредственно измеряемых и расчетных параметров CBC (Клинический анализ крови) и Diff (Дифференциальная формула). Контрольную кровь можно также использовать: - для калибровки анализатора, - для устранения неисправностей при несоответствии диапазонов в показаниях, - при смене лота реагентов, - при про¬верке на предмет повреждений в следствии транспортировки или хранении. Сравнение результатов анализа со значениями, приведенными во вкладыше, обеспечит уверенность в правиль¬ной работе анализатора. | уп | 84000 | 1 | 84000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №151 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
97 | Гематологический лизирующий реагент | Гематологический лизирующий реагент 5л (примерно 1100 определений) | кан | 111240 | 8 | 889920 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №152 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
98 | ПИТАТЕЛЬНЫЙ АГАР NUTRIENT AGAR | Среда предназначена для культивирования неприхотливых патогенов и других микроорганизмов. Хранить при t+2…80 С. Вид упаковок: должен быть залиты сторого в чашках Петри. №10 (в одной упаковке 10 шт залитых в чашки Петри) Размер чашки диаметр 90мм высота 16,2мм. Срок годности со дня изготовления один месяц | чашки Петри | 715 | 500 | 357500 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №153 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
99 | АГАР ЭНДО | Для выделения и дифференциации грамотрицательных микроорганизмов кишечной группы. Хранить при t+2…80 С. Вид упаковок: должен быть залиты сторого в чашках Петри. №10 (в одной упаковке 10 шт залитых в чашки Петри) Размер чашки диаметр 90мм высота 16,2мм. Срок годности со дня изготовления один месяц | чашки Петри | 780 | 250 | 195000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №154 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
100 | Дезоксихлатный лактозный агар | Используют для селективного выделения возбудителей кишечных инфекций, впервую очередь сальмонелл и шигелл Хранить при t+2…80 С. Вид упаковок: должен быть залиты сторого в чашках Петри. №10 (в одной упаковке 10 шт залитых в чашки Петри) Размер чашки диаметр 90мм высота 16,2мм. Срок годности со дня изготовления один месяц | чашки Петри | 607 | 250 | 151750 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №155 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
101 | ЖЕЛЧНО СОЛЕВОЙ АГАР | Элективная среда для стафилококков при определении лецитиназную активности. Хранить при t+2…80 С. Вид упаковок: должен быть залиты сторого в чашках Петри. №10 (в одной упаковке 10 шт залитых в чашки Петри) Размер чашки диаметр 90мм высота 16,2мм. Срок годности со дня изготовления один месяц | чашки Петри | 725 | 100 | 72500 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №156 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
102 | ШОКОЛАДНЫЙ АГАР | Шоколадный агар применяется для выделения и культирования Haemophilus,Neisseria Streptococcus. Хранить при t+2…80 С. Вид упаковок: должен быть залиты сторого в чашках Петри. №10 (в одной упаковке 10 шт залитых в чашки Петри) Размер чашки диаметр 90мм высота 16,2мм. Срок годности со дня изготовления один месяц | чашки Петри | 1250 | 250 | 312500 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №157 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
103 | САЛЬМОНЕЛЛА ШИГЕЛЛА АГАР (АГАР ПЛОСКИРЕВА) | Дифференциально- диагностическая среда для выделения сальмонелл и некоторых шигелл. Хранть при t+2…80 С. Вид упаковок: должен быть залиты сторого в чашках Петри. №10 (в одной упаковке 10 шт залитых в чашки Петри) Размер чашки диаметр 90мм высота 16,2мм. Срок годности со дня изготовления один месяц | чашки Петри | 1015 | 250 | 253750 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №158 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
104 | КРОВЯНОЙ АГАР 5% | Среда содержит ферментативный пептон и мясной экстракт-высокопитательные компонеты, необходимые для роста микроорганизмов, а также дефибрированную бареньей кров, которая стимулирует рост грамотрицательных бактерии и позволяет дифференцировать ряд микроорганизмов по способности к гемолизу. Хранить при t+2…80 С Вид упаковок: должен быть залиты сторого в чашках Петри. №10 (в одной упаковке 10 шт залитых в чашки Петри) Размер чашки диаметр 90мм высота 16,2мм. Срок годности со дня изготовления один месяц | чашки Петри | 1250 | 500 | 625000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №159 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
105 | АГАР МЮЛЛЕР ХИНТОН | Для использования в тестах антибактериальную чувствительность. Хранить при t+2…80 С Вид упаковок: должен быть залиты сторого в чашках Петри. №10 (в одной упаковке 10 шт залитых в чашки Петри) Размер чашки диаметр 90мм высота 16,2мм. Срок годности со дня изготовления один месяц | чашки Петри | 730 | 100 | 73000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №160 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
106 | АГАР ТРИПТИЧЕСКИЙ ДЕКСТРОЗНО- ДРОЖЖЕВОЙ ДЛЯ ПОДСЧЕТА ОМЧ | Среда предназначена для подсчета ОМЧ универсальная. . Хранить при t+2…80 С Вид упаковок: должен быть залиты сторого в чашках Петри. №10 (в одной упаковке 10 шт залитых в чашки Петри) Размер чашки диаметр 90мм высота 16,2мм. Срок годности со дня изготовления один месяц | чашки Петри | 830 | 200 | 166000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №161 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
107 | Аэробный флакон для посева | Аэробная бутылка для посева крови для автоматической системы обнаружения гемокультур DL-BT | Флакон | 2300 | 100 | 230000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №162 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
108 | Анаэробный флакон для посева | Анаэробная бутылка для посева крови для автоматической системы обнаружения гемокультур DL-BT | Флакон | 2300 | 100 | 230000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №163 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
109 | Флакон для детей Бутылка для детской гемокультуры для автоматической системы обнаружения гемокультур DL-BT | Бутылка для детской гемокультуры для автоматической системы обнаружения гемокультур DL-BT | Флакон | 2300 | 100 | 230000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №164 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
110 | DL-96/120E | Тестовые картриджи (10 картридж + соответствующая питательная среда планшеты) для определения Энтеробактерии для системы идентификации микробов и антимикробной чувствительности D2 mini | Энтеробактерии | 5000 | 150 | 750000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №165 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
111 | DL-96/120NE | Тестовые картриджи (10 картридж + соответствующая питательная среда планшеты) для определения Нефермантативные бактерии/виброн для системы идентификации микробов и антимикробной чувствительности D2 mini | Нефермантативные бактерии/виброн | 5000 | 150 | 750000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №166 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
112 | DL-96/120STAPH | Планшет микробиологический - для определения Стафилококк /Микрококк/Стрептококк: 96 лунок, в Тестовые картриджи (10 картридж + соответствующая питательная среда планшеты) для определения Стафилококк для системы идентификации микробов и антимикробной чувствительности D2 mini | Стафилококк/Микрококк | 5000 | 150 | 750000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №167 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
113 | DL-96/120 STREP | Планшет микробиологический - для определения Стрептококк: 96 лунок, в Упаковке 10 планшетов с соответствующей питательной средой. Тестовые картриджи (10 картридж + соответствующая питательная среда планшеты) для определения Стрептококк для системы идентификации микробов и антимикробной чувствительности D2 mini | Стрептококк | 5000 | 150 | 750000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №168 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
114 | DL-96 FUNGUS | Тестовые картриджи (10 картридж + соответствующая питательная среда планшеты) для определения Грибки (похожий на дрожжи) для системы идентификации микробов и антимикробной чувствительности D2 mini | Грибки (похожий на дрожжи) | 5000 | 150 | 750000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №169 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
115 | DL -120 NH Neisseria/Haemophilus | Тестовые картриджи (10 картридж + соответствующая питательная среда планшеты) для определения Нейссерия/гемофильная палочка для системы идентификации микробов и антимикробной чувствительности D2 mini | Нейссерия/гемофильная палочка | 5000 | 150 | 750000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №170 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
116 | DL -120 Corynebacterium | Тестовые картриджи (10 картридж + соответствующая питательная среда планшеты) для определения Бацилла Леффлера для системы идентификации микробов и антимикробной чувствительности D2 mini | Бацилла Леффлера | 5000 | 150 | 750000 | 12мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | Туркистанский обл.Келеский район,с.Абай,ул Киргизалиев №171 | до склада Заказчика по заявки Заказчика